HORDOZHATÓ MUNKAESZKÖZÖK ÁRAMÜTÉS ELLENI VIZSGÁLATÁNAK J EGYZŐKÖNYVE

{{ugyfel_nev}} {{dolgozo_frsz_kombinalt}}

KÖVETKEZŐ FELÜLVIZSGÁLAT IDEJE: {{kovetkezo_felulvizsgalat}}

- Megrendelő: {{megrendelo}}

- Telephely címea: {{telephely}}

- Felülvizsgálat időpontja: {{felulvizsgalat_ideje}}

a A legutóbbi időszakos ellenőrző felülvizsgálat elvégzéséről a munkaeszközön elhelyezett, jól látható jelzéssel tájékoztatást kell nyújtani, ha a munkaeszközt a telephelyen kívül használják – 10/2016. (IV. 5) NGM rendelet 18. § (4).

b Adattábla hiánya esetén az eszköz leltári szám alapján is beazonosítható

10/2016. (IV. 5) NGM RENDELET SZERINTI ÉRTÉKELÉS

MEGTÖRTÉNT	NEM TÖRTÉNT MEG

Vizsgálat módja: szemrevételezés.

40/2017. (XII. 4) NGM RENDELET SZERINTI ÉRTÉKELÉS

MEGTÖRTÉNT	NEM TÖRTÉNT MEG

Vizsgálat módja: szemrevételezés.

MSZ 4851-5:1991 SZERINTI ÉRTÉKELÉS

MEGTÖRTÉNT	NEM TÖRTÉNT MEG

Vizsgálat módja:

- szemrevételezés: I. és II. osztályú szerkezetek

- szigetelés ellenállás mérés: I. és II. osztályú szerkezetek

- védővezető folytonosság mérés: I. osztályú szerkezetek

- érintési szivárgó áram mérés: I. és II. osztályú szerkezetek

A vizsgálatnál használt műszer adatai:

{{muszerek.muszer_sorszam}} | {{muszerek.muszer_tipus}} | {{muszerek.muszer_gysz}} | {{muszerek.muszer_kalib}} |

c A mérés I. év osztályú készülék esetén a rövidre zárt aktív vezetők és a TEST, II. év osztályú készülék esetén az aktív vezetők és a burkolat között történt a készülék feszültségmentes de bekapcsolt állapotában.

A következő vizsgálat legközelebbi határideje: a jegyzőkönyvön szereplő dátumhoz képest egy éven belül. FONTOS: Amennyiben az eszközön bármilyen javítást végeznek, az eszköz sérül vagy a biztonságos használatra való alkalmatlanság veszélye felmerül a műszaki követelmények szerinti vizsgálatokat el kell végezni - az eszköz használata csak az alkalmasság helyreállítása, ellenőrzése és dokumentálása után engedélyezhető.

VONATKOZÓ TERMÉKSZABVÁNY SZERINTI ELLENŐRZÉST A JEGYZŐKÖNYV NEM TARTALMAZ

| A vizsgálat részletes leírása |
| --- |
| A villamos szerkezet |  |
| Megfelel a vonatkozó termékszabvány biztonsági követelményeinek (jelölések, tanúsítványok és gyártói információk alapján), és nincsen olyan látható sérülése, amely csökkentené a biztonságot. |  |
| Adattábla hiányában a beazonosítás leltári szám alapján történt. |  |
| Csatlakozó vezeték |  |
| Ép, nincsen olyan látható sérülése, amely csökkentené a biztonságot. |  |
| Dugaszoló villa |  |
| Ép, nincsen olyan látható sérülése, amely csökkentené a biztonságot. |  |
| Az érintésvédelmi osztálynak megfelelő |  |
| I. év. osztályú szerkezet esetében PE csatlakozási lehetőség adott |  |
| II. év osztályú szerkezet esetében PE csatlakozás nincsen |  |
| Burkolat |  |
| Ép, nincsen olyan látható sérülése, amely csökkentené a biztonságot. |  |
| Burkolat rögzítő csavarok hiánytalanul megvannak |  |
| Kapcsoló |  |
| Ép, nincsen olyan látható sérülése, amely csökkentené a biztonságot. |  |
| Méréses vizsgálatok |  |
| Szigetelés ellenállás mérés |  |
| I. év. osztályú szerkezet esetében PE – burkolat összes része folytonos |  |
| II. év osztályú szerkezet esetében PE csatlakozás nincsen galvanikus kapcsolatban a burkolattal |  |

A jegyzőkönyvben összesen {{osszes_db}} eszköz került feltüntetésre, melyből

{{mf_db}} db MEGFELELT

{{nmf_db}} db NEM MEGFELELT

Minősítéssel láttunk el. A vonatkozó szabvány szerint azonosító matricával kell ellátni azokat az eszközöket melyeket a telephely kívül is használnak. {{matrica_szoveg}}

| Nr. | Megnevezés | Típus | Gyártási szám | Jellemző teljesítmény | Megtekintés | Folytonosság | Szig.El. | Szivárgó Áram | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {{eszkozok.sorsz}} | {{eszkozok.megnevezes}} | {{eszkozok.tipus}} | {{eszkozok.azonosito}} | {{eszkozok.telj}} | {{eszkozok.megtekint}} | {{eszkozok.folyt}} | {{eszkozok.szigell}} | {{eszkozok.szivargo}} | {{eszkozok.megjegyzes}} |