| KISFESZÜLTSÉGŰ ENERGETIKAI BERENDEZÉS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA |  |  |  |  |  |  |  |
| A vizsgálat helye: |  | {{UGYFEL_CIM}} |  |  |  |  |  |
| A vizsgálat időpontja: |  | {{MERES_IDEJE}} |  |  |  |  |  |
| A vizsgálat száma: |  | {{GENERALT_SZAM_CEG_JGYK}} |  |  |  |  |  |
| A vizsgálat tárgya: |  | {{VIZSG_TARGYA}} |  |  |  |  |  |
| A vizsgált berendezés: |  |  |  |  | {{VIZSG_BERENDEZES}} |  |  |
| A vizsgálatot végző vállalkozás neve: |  |  |  |  | {{CEG_NEVE}} |  |  |
| A vizsgálatot végző vállalkozás címe: |  |  |  |  | {{CEG_CIME}} |  |  |
| A vizsgálatot megrendelte: |  |  |  |  | {{VIZSG_MEGRENDELO}} |  |  |
| Üzemi kísérő a megrendelő részéről: |  |  |  |  | {{VIZSG_UZEMI_KISERO}} |  |  |
| Kapcsolattartó a megrendelő részéről: |  |  |  |  | {{VIZSG_KAPCSOLAT_TARTO}} |  |  |
| A vizsgálat időtartama: |  |  |  |  | {{VIZSG_IDOTARTAM}} |  |  |
| A vizsgálatnál alkalmazott jogszabályok és szabványok: |  |  |  |  | 40/2017.(XII.4.) NGM rendelet (VMBSZ) 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSZ 5.2) MSZ HD 60364-6, MSZ EN IEC 61340-5-1:2024, MSZ EN 61340-2-1:2016, MSZ EN 61340-2-3:2017 |  |  |
| Felelős felülvizsgáló: |  |  |  | {{FELULVIZSGALO}} |  |  |  |
| Vizsgabizonyítvány száma: |  |  |  | {{FELULVIZSGALO_BIZONYITVANY}} |  |  |  |
| Felújító képzés száma: |  |  |  | {{FELULVIZSGALO_MEGUJITO_KEPZES}} |  |  |  |
| Segítő felülvizsgáló: |  |  |  | {{SEGITO_FELULVIZSGALO}} |  |  |  |
| Vizsgabizonyítvány száma: |  |  |  | {{SEGITO_BIZONYITVANY}} |  |  |  |
| Felújító képzés száma: |  |  |  | {{SEGITO_MEGUJIT_KEPZES}} |  |  |  |
| A vizsgálatot ellenőrizte: |  |  |  | {{ELLENOR}} |  |  |  |
| Vizsgabizonyítvány száma: |  |  |  | {{ELLENOR_BIZONYITVANY_SZAMA}} |  |  |  |
| Felújító képzés száma: |  |  |  | {{ELLENOR_FELUJITO_KEPZES}} |  |  |  |
| Tartalom: | - Minősítő irat, Minősítési alapadatok, - A vizsgálati eredmények összefoglalása - Részletes felülvizsgálati jegyzőkönyv - Mellékletek |  |  |  |  |  |  |
| Kelt: {{AKT_DATUM}} |  |  |  |  |  |  |  |
| …………………………. |  |  | …………………….…….. |  |  | ………………….……… | ………………….……… |
| cégszerű aláírás |  |  | felelős felülvizsgáló |  |  | segítő felülvizsgáló | ellenőrizte |

| KISFESZÜLTSÉGŰ ENERGETIKAI BERENDEZÉS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA |  |  |  |  |  |  |
| MINŐSÍTŐ IRAT ½ |  |  |  |  |  |  |
|  | A villamos energetikai kisfeszültségű berendezésén elvégeztük a 40/2017. (XII.4.) NGM rendelet (VMBSZ) és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ 5.2) előírásai alapján az időszakos villamos biztonsági felülvizsgálatot. |  |  |  |  |  |
|  | A vizsgálat során megállapításra került: |  |  |  |  |  |
|  | A) A vizsgált berendezés általánosan: |  |  |  |  |  |
|  |  | {{MF_X}} MEGFELELT |  |  | {{NMF_X}} NEM FELELT MEG |  |
|  | B) Közvetlen élet-, illetve tűzveszélyt okozó hiba: |  |  |  |  |  |
|  |  | {{HIBAK_B}} |  |  |  |  |
|  | C) Súlyos, soron kívül javítandó hibák: |  |  |  |  |  |
|  |  | {{HIBAK_C}} |  |  |  |  |
|  | D) A szokásos karbantartások során célszerű a következő hibákat kijavítani: |  |  |  |  |  |
|  |  | {{HIBAK_D}} |  |  |  |  |
|  | E) Legkésőbb a villamos berendezés következő felújításakor célszerű kijavítani a következő hibákat: |  |  |  |  |  |
|  |  | {{HIBAK_E}} |  |  |  |  |
|  | A hibaelhárításra vonatkozó ütemezés a felülvizsgáló javaslata, a vonatkozó rendeletek (OTSZ / VMBSZ) alapján. Ettől eltérő javítási ütemezés az üzemeltetési vezető felelősségére történhet. |  |  |  |  |  |
|  | A vizsgálat eredményeként a minősítés: |  |  |  |  |  |
|  | {{VMF_X}} MEGFELEL |  |  | {{VNMF_X}} NEM FELEL MEG |  |  |
|  | Jelen minősítést a felülvizsgálati dokumentáció további fejezetei és mellékletei alapozzák meg és a Minősítő Irat azokkal együtt érvényes! |  |  |  |  |  |
|  | Mellékletek száma: {{Melleklet_db}} db |  | {{HIBAVED_JKV}} |  |  | {{AVK_JEGYZOKONYV}} |
|  | Azonosítói(k): |  |  |  |  |  |

| KISFESZÜLTSÉGŰ ENERGETIKAI BERENDEZÉS |  |  |
| --- | --- | --- |
| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA |  |  |
| MINŐSÍTŐ IRAT 2/2 |  |  |
|  | Érvényességi feltételek: |  |
|  | - A vizsgálat kizárólag a megrendelésben részletezett, a kísérő által bemutatott villamos szerkezetekre terjedt ki. - A felhasználói belső szabályzatban részletezett rendeltetésszerű használat. - Jelen minősítő irat érvényes 2029.02.26-ig, vagy a berendezésen történt első beavatkozásig! |  |
|  | Az érvényességi feltételek betartása esetén a villamos berendezés következő időszakos villamos biztonsági felülvizsgálatát: |  |
|  | ☐ | az épületnek nem minősülő műtárgy 50 kW-ot meghaladó csatlakozási teljesítményű villamos berendezésén, |
|  | ☐ | a fázisonként 32 A-nél nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelemmel korlátozott villamos berendezésen, |
|  | ☒ | a VMBSZ szerint lakóépület, kommunális épület, valamint egyéb épület villamos berendezésén, ha az munkahelynek minősül, |
|  | ☐ | >300 kg/l robbanásveszélyes (RV) osztályú anyagot tartalmazó helyiségekben és szabadtéren (korábban: A és B osztályú helyiségek), |
|  | ☒ | egyéb, itt nem szereplő esetekben, |
|  | a kiadási dátumtól számított 3 éven belül, legkésőbb: …………………-ig kell elvégezni. |  |
|  | ☐ | a lakóépületek villamos berendezésén (kivéve: lakások, ha Ib ≤ 32 A és IΔn ≤ 30 mA) |
|  | ☐ | egyéb (robbanásveszélyes /RV/ osztályú anyagot NEM tartalmazó) helyiségekben és térségekben (korábban: C, D és E osztályú helyiségek) |
|  | ☐ | egyéb, itt nem szereplő esetekben |
|  | a kiadási dátumtól számított 6 éven belül, legkésőbb …………………………-ig kell elvégezni. |  |
|  | Megjegyzések, észrevételek, javaslatok: |  |
|  | Jelen felülvizsgálat kizárólag az újonnan felszerelt kútoszlopra terjed ki. |  |

| KISFESZÜLTSÉGŰ ENERGETIKAI BERENDEZÉS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MINŐSÍTÉSI ALAPADATOK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A villamos berendezés névleges feszültsége: |  |  |  |  |  | {{401}} |  |  |  |
|  | A villamos hálózat földelési típusa: |  |  |  |  |  | {{402}} |  |  |  |
|  | Alapvető érintésvédelmi mód: |  |  |  |  |  | {{403}} |  |  |  |
|  | A felülvizsgált áramütés elleni védelmi módok és eszközök: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {{404}} | A táplálás önműködő lekapcsolása (TN-, / TT-, / IT-rendszer) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {{405}} | Kettős vagy megerősített szigetelés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {{406}} | Villamos elválasztás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {{407}} | SELV, PELV törpefeszültség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {{408}} | Védő egyenpotenciálú összekötés, védővezetők, védőösszekötő-vezetők |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {{409}} | Védelem földeletlen helyi egyenpotenciálú összekötéssel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Betáplálás: |  | {{410}} |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tartalék energia: |  | {{411}} |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A berendezés létesítésének/legutolsó felújításának évszáma: |  |  |  |  |  |  |  | {{412}} |  |
|  | A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációk: |  |  |  |  | {{413}} |  |  |  |  |
|  | A felülvizsgálattal kapcsolatos jogszabályok, előírások, szabványok: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jogszabályok: |  |  |  | 1993. évi XCIII. munkavédelmi törvény, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 28/2011. (IX.6.) BM rendelet (régi, hatálytalan OTSZ, ha szükséges), |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSZ 5.2), |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10/2016. (IV.5.) NGM rendelet |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40/2017.(XII.4.) NGM rendelet (VMBSZ) módosított |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 34/2021 (VII.26.) ITM rendelet |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 23/2016 (VII.7) NGM rendelet |  |  |  |  |  |
|  | Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek: |  |  |  | TvMI 7.5:2022.06.13. (vill. ber., villámvédelem, elektrosztatika) TvMI 7.6:2024.02.01. (vill. ber, villámvédelem, elektrosztatika) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TvMI 12.5:2022.06.13. (ellenőrzés, felülvizsgálat és karbantartás) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TvMI 14.2:2022.06.13. (kockázati osztályba sorolás) |  |  |  |  |  |
|  | Szakági Műszaki Előírások: |  |  |  | SZME-VB 2021.06.09. |  |  |  |  |  |
|  | Szabványok: |  |  |  | MSZ HD 60364-4-41:2017/A12:2019 |  |  | MSZ HD 60364-7-710:2012 |  |  |
|  |  |  |  |  | MSZ HD 60364-7-722:2019 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MSZ HD 60364-5-52:2011/A12:2023 |  |  | MSZ 10900:2009 |  |  |
|  |  |  |  |  | MSZ HD 60364-5-53:2022 |  |  | MSZ 453:1987 |  |  |
|  |  |  |  |  | MSZ HD 60364-5-54:2011/A1:2023 |  |  | MSZ 447:2019 |  |  |
|  |  |  |  |  | MSZ HD 60364-5-56:2019 |  |  | MSZ 1585:2016 |  |  |
|  |  |  |  |  | MSZ HD 60364-6:2017 |  |  | MSZ EN IEC 61439-1:2021 |  |  |
|  |  |  |  |  | MSZ 4852:1977 |  |  |  |  |  |

| KISFESZÜLTSÉGŰ ENERGETIKAI BERENDEZÉS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA |  |  |  |  |  |  |
| A vizsgálati eredmények összefoglalása 1/2 |  |  |  |  |  |  |
| Azonosító adatok: |  | {JEGYZŐKÖNYV SZÁMA} |  |  |  |  |
| Vizsgálatok: |  | az MSZ HD 60364-6:2017 szabvány szerint |  |  |  |  |
| Jelmagyarázat: |  | MF: Megfelelő | NEM: Nem felel meg | NA: A vizsgálat nem alkalmazható |  |  |
| Ellenőrzés szemrevételezéssel: |  |  |  |  |  |  |
| A rögzített villamos berendezés szerkezetei |  |  |  |  | Minősítés | Megjegyzés |
| a) megfelelnek a vonatkozó termékszabvány biztonsági követelményeinek (jelölések, tanúsítványok és gyártói információk alapján) |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| b) az MSZ HD 60364 szabványsorozat és a gyártó előírásai szerinti a kiválasztásuk és a szerelésük |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| c) épek és nincsen olyan látható sérülésük, amely csökkentené a biztonságot |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| Megtekintéses ellenőrzések |  |  |  |  | Minősítés | Megjegyzés |
| a) az áramütés elleni védelem kialakítása (védelmi mód, nullavezetők, védő vezetők és védőösszekötő-vezetők megléte, jelölésük, szétválasztásuk és megfelelőségük az MSZ HD 60364-4-41 és -5-54 sz. alapján) |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| b) tűzvédelmi óvintézkedések és hőhatás elleni védelmek (az MSZ HD 60364-4-42 és az MSZ HD 60364-5-52 sz. 527. fej. alapján) |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| c) a vezetők megfelelő megválasztása (az MSZ HD 60364-4-43 és az MSZ HD 60364-5-52 sz. 523. f. alapján) |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| d) védelmi és ellenőrző eszközök kiválasztása és beállítása (az MSZ HD 60364-5-53 sz.536. f. alapján) |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| e) túlfeszültségvédelmi eszközök megléte és elhelyezése (az MSZ HD 60364-5-534 sz. alapján) |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| f) leválasztó és kapcsoló eszközök megléte és elhelyezése (az MSZ HD 60364-5-53 sz. 536 alapján) |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| g) a villamos szerkezetek és védelmi módok kiválasztása (az MSZ HD 60364-4-42 sz. 422. fejezete, az MSZ EN 60529és az MSZ HD 60364-5-51 sz. 512.2. fejezete alapján) |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| h) az N- és a PE-vezető jelölése (MSZ HD 60364-5-51sz.514.3. alapján) |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| i) kapcsolási rajzok és figyelmeztető feliratok megléte (az MSZ HD 60364-5-51 sz. 514.5. fejezete alapján) |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| j) áramkörök, készülékek, csatlakozó- és sorozatkapcsok jelölése (az MSZ HD 60364-5-51 sz. 514. fejezete alapján) |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| k) a vezetők csatlakozásainak megfelelősége (az MSZ HD 60364-5-52 sz. 526. fejezete alapján) |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| l) földelők, PE-vezetők és csatlakozásuk (MSZ HD 60364-5-54 alapján) |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| m) a szerkezetek könnyen azonosíthatók és a karbantartáshoz jól hozzáférhetők (MSZ HD 60364-5-51 sz. 513. és 514. f. alapján) |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| n) EMC elleni intézkedések (az MSZ HD 60364-4-44 sz. 444. f. alapján) |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| o) megérinthető fémrészek csatlakoznak-e a földelő rendszerhez? (az MSZ HD 60364-4-41 sz. 411. f. alapján) |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| p) vezetékek, huzalozás (MSZ HD 60364-5-52 sz.521.,522. f. alapján) |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| Megjegyzések, észrevételek: |  |  |  |  |  |  |

| KISFESZÜLTSÉGŰ ENERGETIKAI BERENDEZÉS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA |  |  |  |  |  |  |
| A vizsgálati eredmények összefoglalása 2/2 |  |  |  |  |  |  |
| Azonosító adatok: |  | VA-AKS-MAS0226 |  |  |  |  |
| Vizsgálatok: |  | az MSZ HD 60364-6:2017 szabvány szerint |  |  |  |  |
| Jelmagyarázat: |  | MF: Megfelelő | NEM: Nem felel meg | NA: A vizsgálat nem alkalmazható |  |  |
| Műszeres vizsgálatok: |  |  |  |  | Minősítés | Megjegyzés |
| a) a vezetők folytonossága (6.4.3.2. szakasz) |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| b) a villamos berendezés szigetelési ellenállása (6.4.3.3. szakasz) |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| c) SELV és PELV és a villamos elválasztás védelmi módok megvalósítása (6.4.3.4. szakasz) |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| d) a padlózat és fal ellenállása/impedanciája (6.4.3.5. szakasz) |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| e) a polaritás ellenőrzése (6.4.3.6. szakasz) |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| f) a táplálás önműködő lekapcsolása (6.4.3.7. szakasz) |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| g) a kiegészítő védelmek ellenőrzése (6.4.3.8. szakasz) |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| h) a fázissorrend ellenőrzése (6.4.3.9. szakasz) |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| i) üzemszerű funkciók és működés ellenőrzése (6.4.3.10. szakasz) |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| j) a feszültségesés ellenőrzése (6.4.3.11. szakasz) |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| A vizsgálatok és mérések részletes eredményeit a dokumentáció további részei és a mellékletek tartalmazzák |  |  |  |  |  |  |
| Megjegyzések, észrevételek: |  |  |  |  |  |  |

| KISFESZÜLTSÉGŰ ENERGETIKAI BERENDEZÉS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA |  |  |  |  |  |  |
| Az OTSZ létesítési előírásainak ellenőrzése |  |  |  |  |  |  |
| Azonosító adatok: |  | VA-AKS-MAS0226 |  |  |  |  |
| Vizsgálatok: |  | az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSZ 5.2) alapján |  |  |  |  |
| Jelmagyarázat: |  | MF: Megfelelő | NEM: Nem felel meg | NA: A vizsgálat nem alkalmazható |  |  |
| Szemrevételezéses ellenőrzés |  |  |  |  | Minősítés | Megjegyzés |
| a) Érvényes tűzveszélyességi vagy kockázati osztályba sorolás megléte 10.§, 12.§ |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| b) Gépészeti és villamos átvezetések tömítése: 27. § |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| c) Biztonsági világítás megléte: 56.§ (1) d, 57.§ (1)c, 58.§ (6), 113.§ (2), 134.§ (2), 146.§ … 153.§ |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| d) Napelemek: kapcsolók, feliratok megléte 87.§ |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| e) Hő és füst elleni védelem vezérlőtábla megléte 89.§ |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| f) Alagutak és felszín alatti vasutak speciális előírásait teljesítették-e? 113.§ (7)(8), 118.§ (9), 121.§ (4)(5), 122.§ |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| g) Központi, ill. részegységenkénti tűzeseti lekapcsolás kialakítása. Csoportosan szerelt kapcsolók és készülékek jelölése 135.§ |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| h) Középfeszültségről táplált KK és MK o. épületek követelményei (lekapcsolás, száraztranszformátor) 136.§ |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| i) Tűzeseti fogyasztók kialakítása, működőképessége 137.§, 138.§ |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| j) Villámvédelem NV vagy 274V megléte, ellenőrzése, dokumentálása 139.§, 144.§, 279.§, 281.§, |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| k) Elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem, ellenőrzése, dokumentálása * 145.§, 278.§ |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| l) Beépített tűzjelző berendezés, felülvizsgálata, dokumentálása ** 154.§, 164.§, 253.§, 261.§ |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| m) Beépített tűzoltó berendezés, felülvizsgálata, dokumentálása ** 154.§, 160.§, 165.§, 166.§, 253.§, 254.§, 256.§, 262.§ |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| n) A villamos berendezés nem okoz gyújtásveszélyt, kikapcsolás, leválasztás. 200.§ |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| o) Villamos szerelési munka és dokumentálása PB-gáz cseretelepen 245.§ (2)(4) |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| p) Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv (TMMK) megléte, vezetése, felülvizsgálata 282.§, 284.§ |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| Megjegyzések: *k) Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelmet elektrosztatikai kockázatelemzés alapján a robbanásveszélyes térségekben kell létesíteni! **l), m) A beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések részletes ellenőrzése nem feladata a felülvizsgálónak, csak ezek erősáramú betáplálása, a kábelrendszerek tűzállósági követelményeinek teljesülésének ellenőrzése! |  |  |  |  |  |  |
| Megjegyzések a TvMI-k alapján: |  |  |  |  |  |  |

| KISFESZÜLTSÉGŰ ENERGETIKAI BERENDEZÉS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA |  |  |  |  |  |  |
| A VMBSZ létesítési előírásainak ellenőrzése |  |  |  |  |  |  |
| Azonosító adatok: |  | VA-AKS-MAS0226 |  |  |  |  |
| Vizsgálatok: |  | az MSZ EN 60364 szabványsorozat tárgykörébe tartozó berendezéseken |  |  |  |  |
| Jelmagyarázat: |  | MF: Megfelelő | NEM: Nem felel meg | NA: A vizsgálat nem alkalmazható |  |  |
| Szemrevételezéses ellenőrzés |  |  |  |  | Minősítés | Megjegyzés |
| 1. A villamos berendezések műszaki biztonsági követelményei |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| 3. Összekötő berendezések kivitelezése |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| 3.1. Átkapcsolható vezeték szakaszok: fázissorrend |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| 3.2. Összekapcsolható vezetékszakaszok: párhuzamos kapcsolása |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| 3.3. Nem azonos fázishelyzetű hálózatok összekötés tiltása |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| 3.4. Illetéktelenek működtetésének megakadályozása |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| 3.8. Életveszélyt okozó üzemzavar esetén szükséges intézkedések |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| 3.10. Felhasználói belső szabályzatok megléte |  |  |  |  | {{SCAN}} | ÜTA |
| 3.16. Összekötő berendezések kezelési utasításának megléte |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| 3.22. Új összekötő berendezések: védővezető kiépítése |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| 3.23. Biztosító betétek értékeinek jelölése vagy kapcsolási rajz |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| 4.1. Felvonulási területek berendezéseinek biztonságos kivitele |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| 4.2. Rögzítetten bekötött berendezések üzembe helyezése |  |  |  |  | {{SCAN}} | ÜTA |
| 4.9. Áram-védőkapcsolók ellenőrzése és bizonylatolása |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| 4.10. Nem megfelelőségek javítása, ezek dokumentálása és megléte |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| 6.1.2. Egyedi villamos szerkezetek: kivitelhez szükséges nyilatkozatok |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| 6.2. Javítás utáni vizsgálatokról készült jegyzőkönyvek meglétének és tartalmának ellenőrzése |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| Ajánlott ellenőrizni: |  |  |  |  | Minősítés | Megjegyzés |
| Villamos szerkezetek: Minden kisfeszültségű villamos, illetve RB-kivitelű szerkezetre igazolni kell a biztonsági követelmények teljesülését. Az okmányok meglétét ellenőrizni kell! |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| Kisfeszültségű termékek: vizsgálati tanúsítványok, CE-j. alkalmazása. |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| Nagyfeszültségű termékek: gyártói nyilatkozat, tanúsítványok |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| RB-kivitelű termékek: ATEX Tanúsítványok, EU-megfelelőségi nyilatkozat, CE-jel alkalmazása |  |  |  |  | {{SCAN}} |  |
| Megjegyzések, észrevételek: |  |  |  |  |  |  |

| KISFESZÜLTSÉGŰ ENERGETIKAI BERENDEZÉS |  |  |
| --- | --- | --- |
| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA |  |  |
| A védelmek ellenőrzése |  |  |
| Azonosító adatok: | VA-AKS-MAS0226 |  |
| Jelen fejezet a villamos védelmek vizsgálati összefoglalóban nem érintett kérdéseivel foglalkozik, illetve azokat szükség szerint kiegészíti, értékeli. |  |  |
| Balesetvédelem: |  | A berendezés üzemszerű használata és rendszeres karbantartása esetén a balesetveszély csökkentésére tett intézkedések megfelelők. Villamos szereléseket csak az arra feljogosított szerelő végezhet. |
| Túl áramvédelem: |  | Kielégítő |
| Áramütés elleni védelem: |  | - |
| Villámvédelem: |  | - |
| Túlfeszültség-védelem: |  | Nem része a felülvizsgálatnak |
| Feszültségcsökkenés elleni védelem: |  | Megfelelő |
| Elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem: |  | Nem része a felülvizsgálatnak |
| Megjegyzések, észrevételek: |  | - |
| A védelmek átfogó, rendszerszintű értékelése: |  | Megfelelő. |

| KISFESZÜLTSÉGŰ ENERGETIKAI BERENDEZÉS |  |
| --- | --- |
| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA |  |
| Áramkörök leírása helyiségenként |  |
| Jelen fejezet rögzíti a helyszíni felülvizsgálat során megtekintett villamos szerkezeteket, áramkörök, illetve helyiségek szerint: |  |
| Általános, észrevételek: | - |
| Megjegyzések, észrevételek: | - |

| KISFESZÜLTSÉGŰ ENERGETIKAI BERENDEZÉS |  |
| --- | --- |
| VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA |  |
| ÚTMUTATÓ A MEGRENDELŐNEK |  |
| E dokumentáció fontos és értékes dokumentum, amelyet meg kell őrizni. |  |
| Ez a dokumentációminta meglévő villamos berendezések állapotának jegyzőkönyvezésére szolgál. |  |
| 1) | Ennek az állapotfelmérő dokumentációnak az a célja, hogy lehetőség szerint megállapítsa azt, hogy az adott villamos berendezés a további működés szempontjából kielégítő állapotban van vagy sem. A dokumentáció azonosít minden olyan károsodást, állagromlást, hibát és/vagy állapotot, amely növelheti a veszélyt. |
| 2) | A dokumentációt megrendelő személy kap a dokumentációból egy eredeti példányt és a felülvizsgáló megtart egy másodpéldányt. |
| 3) | Az eredeti dokumentációt biztonságos helyen meg kell őrizni, és minden olyan személynek a rendelkezésére kell bocsátani, aki a jövőben a villamos berendezést felülvizsgálja vagy azon munkát végez. Ha az ingatlan megüresedik, akkor ezt a dokumentációt az új tulajdonossal/bérlővel meg kell ismertetni a villamos berendezésnek a dokumentáció készítésének idején érvényes állapotának részleteivel együtt. |
| 4) | A dokumentációból teljes mértékben azonosítani lehessen a berendezésnek azt a kiterjedését, amelyre a vizsgálat vonatkozik, valamint a felülvizsgálat esetleges korlátozásait. A felülvizsgálónak ezekről a dokumentációt megrendelő személlyel és más érdekelt felekkel (engedélyező hatóság, biztosítótársaság, jelzálog-hitelező és hasonlók) meg kell állapodnia még a felülvizsgálat elvégzése előtt. |
| 5) | A felülvizsgálat során előfordulhatnak olyan üzemeltetési korlátozások, mint pl. a berendezés vagy a szerkezetek egyes részeihez való hozzáférhetetlenségek. A felülvizsgáló ezeket a dokumentációban feltünteti. |
| 6) | A „Veszély áll fenn” észrevételek azt jelentik, hogy a berendezés használata veszélyes, és javasolt, hogy kompetens személy azonnal elvégezze a hibajavítást. |
| 7) | A „Potenciálisan veszélyes” észrevételek azt jelentik, hogy a berendezés használata veszélyes lehet, és javasolt, hogy kompetens személy sürgősen végezze el a hibajavítást. |
| 8) | Ha a dokumentáció további vizsgálatot ír elő, mert a felülvizsgáló olyan nyilvánvaló hiányosságot tárt fel, amelyet az adott szemrevételezés kiterjedése és korlátozásai miatt nem lehet teljes mértékben azonosítani, akkor ilyen esetekben haladéktalanul további vizsgálatra van szükség a nyilvánvaló hiányosság természetének és mértékének megállapítására. |
| 9) | Biztonsági okokból a villamos berendezést megfelelő időközönként kompetens személynek ismételten felül kell vizsgálnia. A következő felülvizsgálat javasolt időpontja a dokumentációban fel van tüntetve. |